Прайс-лист (Действительно с 01.08.2025 г.) Лист 1 (Цены в рублях)

Внимание! Новинка!

Аппарат лазерной, магнито-лазерной и магнито-светолазерной терапии

УзорМед®-Б-2К-New»

| № п/п | Модель аппарата | Состав комплекта | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УзорМед-Б-2К-New Новинка! | Блок управления (2 канала) | 29 000 |
| 2 | УзорМед-Б-2К-New-ВЛОК | В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К- New», БН-ВЛОК5/635, КИВЛ (50 шт.). | 48 900 |
| 3 | УзорМед-Б-2К-New-НЛОК | В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К- New», БН 30/635. | 53 300 |
| 4 | УзорМед-Б-2К-New-Профи | В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К- New», БИМ 80/904, БИ 25/904, БН 30/635, БИМВ, БН-ВЛОК5/635, ЗН-35, ЗМ, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения. | 136 900 |
| 5 | УзорМед-Б-2К-New-УРО | В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К- New», БИ 15/904, БН 30/635, БИМВ, БН-ВЛОК5/635, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения. | 109 000 |
| 6 | УзорМед-Б-2К-New-Дерматолог | В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К- New», БИМ 80/904, БИ 15/904, БН 30/635, БНР-3, БН50/405, ЗН-35, ЗМ, штатив универсальный для фиксации блоков излучения. | 144 100 |
| 7 | УзорМед-Б-2К-New PoliClinic | В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К- New», БИМ 80/904, БИ 20/904, БН 30/635, БИМВ, БИСМ-4, ЗН-35, ЗМ, штатив универсальный для фиксации блоков излучения. | 137 200 |
| 8 | УзорМед-Б-2К-New PoliClinic Plus | В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К- New», БИМ 80/904, БИ 25/904, БН 50/635, БИМВ, БИСМ-4, БН-ВЛОК 2/635, БС 150/405, КИВЛ (10 шт.), ЗН-50, ЗМ, штатив универсальный для фиксации блоков излучения. | 163 700 |

##### Аппарат лазерный терапевтический «УзорМед®-Б-2К»

##### Терапевтические комплексы

| № п/п | Модель аппарата | Состав комплекта | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УзорМед-Б-2К | Блок управления (2 канала) | 26 000 |
| 2 | УзорМед®-Б-2К- ОптиДОМ | В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ1/14, МН-60, НС-К. | 35 300 |
| 3 | УзорМед®-Б-2К Иммуно | В комплекте: «УзорМед-Б-2К», БС 300/365. | 44 200 |
| 4 | УзорМед®-Б-2К- ВЛОК | В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИК-ВЛОК 1,5-2/635, КИВЛ (20 шт.). | 38 200 |
| 5 | УзорМед®-Б-2К-УФОК | в комплекте: «УзорМед-Б-2К», БН-ВЛОК 2/405, КИВЛ (20 шт.). | 45 300 |
| 6 | УзорМед®-Б-2К- ВЛОК ПЛЮС | В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИК-ВЛОК 5/635, КИВЛ (50 шт.). | 47 000 |
| 7 | УзорМед®-Б-2К- НЛОК | В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИК15/635. | 38 900 |
| 8 | УзорМед®-Б-2К- ФизиОптим | В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ1/10, БИМ, НС-К. | 50 200 |
| 9 | УзорМед®-Б-2К- ЛОР | В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ1/14, БИК30/650, КНС-УрП №3, КНС-Ст№1, НС-К, МН-30. | 50 200 |
| 10 | УзорМед®-Б-2К- ЛОР Плюс | В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИМ, БИК30/650, НС-К, МН-30, МН-110, КНС-УрП №3, КНС-Ст№1, штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ). | 84 700 |
| 11 | УзорМед®-Б-2К- ФИЗИО | В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/16, БИК15/635, БИМ, КНС-УП-3, МН-60, МН-110, штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ). | 85 900 |
| 12 | УзорМед®-Б-2К- ФИЗИО ПЛЮС | В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», 2 блока излучения БИ2/20, БИК10/635, БИМ, КНС-УП-3, МН-60, МН-110, штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ). | 103 300 |
| 13 | УзорМед®-Б-2К- АРТРО | В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИМ, БИК15/635, НС-К, «Лоно» М1, МН-30, МН-60, МН-110, штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ). | 88 300 |
| 14 | УзорМед®-Б-2К- ГАСТРО | В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИМ, БИК-ВЛОК5/635, БИК15/635, «Лоно» М1, НС-К, МН-60, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ). | 104 700 |
| 15 | УзорМед®-Б-2К- КОСМЕТОЛОГ | В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/16, БИМ, БИК-ВЛОК5/635, БИК15/635, МН-60, МН-110, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ). | 100 400 |
| 16 | УзорМед®-Б-2К- КАРДИО | В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/16, БИК15/635, БИК-ВЛОК5/635, БИМ, «Лоно» М1, НС-К, МН-30, МН-60, МН-110, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ). | 104 400 |
| 17 | УзорМед®-Б-2К- НЕВРОЛОГ | В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИК-ВЛОК5/635,БИК15/635, БИМ, НС-К, «Лоно» М1, МН-30, МН-60, МН-110, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ). | 108 800 |
| 18 | УзорМед®-Б-2К -УРОЛОГ | В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ1/14, БИМ, БИК15/635, БИМВ, БИК-ВЛОК5/635, КНС-УрП, «Лоно» М1, НС-К, МН-30, МН-60, МН-110, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ). | 129 500 |
| 19 | УзорМед®-Б-2К- ГИНЕКОЛОГ | В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИК-ВЛОК5/635, БИК15/635, БИМ, «Лоно», КНС-УП-4, МН-30, МН-60, штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ). | 123 700 |
| 20 | УзорМед®-Б-2К- СТОМАТОЛОГ | В комплекте:блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИМ, БИК-ВЛОК 10/635, БИМВ, КН-Ст, НС-К, МН-110, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ). | 124 500 |
| 21 | УзорМед®-Б-2К- ОРВИ | В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИМ, БИК-ВЛОК5/635, БИК15/635, БИМВ, НС-К, КНС-УрП №3, КНС-Ст№1, «Лоно» М1, МН-30, МН-60, КИВЛ (10 шт.),штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ). | 130 300 |
| 22 | УзорМед®-Б-2К- ПУЛЬМОНОЛОГ | В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/16, БИМ, БИК30/650, МН-30, НС-К, штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ). | 76 200 |
| 23 | УзорМед®-Б-2К- ПРОКТОЛОГ | В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/16, БИМ, БИК15/635, КНС-УрП, МН-30, МН-60, МН-110, штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ). | 88 300 |

Аппарат лазерной, вакуумной, лазерно-вакуумной терапии «УзорМед®-Б-3К»

Терапевтические комплексы

| № п/п | Модель аппарата | Назначение и параметры | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УзорМед®-Б-3К/03 | В комплекте: базовый блок УзорМед®-Б-3К (1 лазерный и 1 вакуумный канал), фильтр, шланг, банка для лазерно-вакуумного массажа. | 33 600 |
| 2 | УзорМед®-Б-3К/01 | В комплекте: базовый блок УзорМед®-Б-3К (2 лазерных и 1 вакуумный канал), фильтр, шланг, банка для лазерно-вакуумного массажа. | 44 300 |
| 3 | УзорМед®-Б-3К-Релакс | В комплекте: «УзорМед-Б-3К/01», БИ 60/904, БС 200/625, БСМ150/850, МЛВ, комплект банок для ЛВМ (5 шт.). | 76 200 |
| 4 | УзорМед®-Б-3К-Трихолог | В комплекте: «УзорМед-Б-3К/03», БНР-1, БНР-2. | 108 800 |
| 5 | УзорМед®-Б-3К-Уролог | В комплекте: «УзорМед-Б-3К/01», БИ60/904, БИМ 80/904, БСМ 150/850, БН 50/635, колба для лечения эректильной дисфункции (2 шт.). | 116 000 |
| 6 | УзорМед®-Б-3К- Бьюти | В комплекте: «УзорМед-Б-3К/03», БН150/780, комплект банок для ЛВМ (5 шт.), гиалуроновый гель. | 59 700 |
| 7 | УзорМед®-Б-3К- Ревитал | В комплекте: «УзорМед-Б-3К/01», БН150/780, БН 50/650, комплект банок для ЛВМ (5 шт.), гиалуроновый гель. | 82 300 |
| 8 | УзорМед®-Б-3К- Ревитал Профи | В комплекте: «УзорМед-Б-3К/01», БН150/780, БН 50/650, БС 300/365, БСМ 40/525, комплект банок для ЛВМ (5 шт.), гиалуроновый гель. | 108 800 |
| 9 | УзорМед®-Б-3К- Косметолог | В комплекте: «УзорМед-Б-3К/01», БИ 60/904, БСМ 150/850, БСМ 40/525, БН 50/650, БН 30/635, БС 300/365, МЛВ, комплект банок для ЛВМ (5 шт.). | 136 900 |
| 10 | УзорМед®-Б-3К- Физио | В комплекте: «УзорМед-Б-3К/01», БИ 60/904, БСМ 150/850, БСМ 40/525, БН 50/635, БС 300/365, БС 200/625, БИСМ-1, БНМ 400/810, комплект банок для ЛВМ (5 шт.). | 177 500 |
| 11 | УзорМед®-Б-3К- Пульмонолог | В комплекте: «УзорМед-Б-3К/01», БИ 60/904, БН 50/635, БС 300/365, БСМ 150/850, МЛВ, комплект банок для ЛВМ (5 шт.). | 112 800 |
| 12 | УзорМед®-Б-3К-УФОК | В комплекте: «УзорМед-Б-3К/03», БН-ВЛОК 2/405, КИВЛ (20 шт.). | 51 900 |
| 13 | УзорМед®-Б-3К-Иммуно | В комплекте: «УзорМед-Б-3К/03», БС 300/365. | 50 800 |

Аппараты лазерно - ультразвуковой и ультразвуковой терапии «Бином®- Физио»

| № п/п | Модель аппарата | Назначение и параметры | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛУЗТ «Бином®- Физио» 0,88 Мгц/905 нм | Уникальный аппарат лазеро – ультразвуковой терапии (ЛУЗТ) Отличительной особенностью аппарата является сочетание импульсного лазерного излучения ближней инфракрасной области спектра и высокочастотного ультразвукового излучения непрерывного или импульсного действия. Аппарат работает только от сети. | 40 000 |
| 2 | УЗТ «Бином®- Физио» 0,88 Мгц | Лечебным фактором аппарата является высокочастотное ультразвуковое излучение постоянного или импульсного действия. Современный аналог аппарата УЗТ -1.01Ф (частота ультразвуковых колебаний 0,88 Мгц). Аппарат работает только от сети. | 31 000 |
| 3 | УЗТ «Бином®- Физио» 2.64 Мгц Новинка! | Лечебным фактором аппарата является высокочастотное ультразвуковое излучение постоянного или импульсного действия. Частота ультразвуковых колебаний 2,64 Мгц. Аппарат функционирует только от сети. | 31 000 |
| 4 | УЗТ «Бином®- Физио» 0,88 и 2.64 Мгц Новинка! | Лечебным фактором аппаратов является высокочастотное ультразвуковое излучение постоянного или импульсного действия. Комплект состоит из 2 приборов, частота ультразвуковых колебаний 0,88 Мгц и 2,64 Мгц. Аппараты функционирует только от сети. | 63 800 |

##### Портативные лазерные терапевтические аппараты

| № п/п | Модель аппарата | Назначение и параметры | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УзорМед®-405 | Лечебными факторами аппарата являются лазерное излучение непрерывного действия длинноволнового ультрафиолетового диапазона и постоянное магнитное поле. Аппарат показан при лечении заболеваний кожи, ЛОР – органов, обострении хронических заболеваний верхних дыхательных путей, эффективен для улучшения иммунной активности в период инфекционных заболеваний. Мощность непрерывного лазерного излучения - 120 мВт. Аппарат работает как от сети, так и от встроенного аккумулятора. Блок питания входит в комплект поставки. | 24 000 |
|  |  | Блок питания не входит в комплект поставки. | 23 500 |
| 2 | УзорМед®-650/50 | Лечебными факторами аппарата являются красное лазерное излучение непрерывного действия и постоянное магнитное поле. Аппарат предназначен для профилактики и эффективного лечения заболеваний полости носа, глотки, уха, дерматологических проблем, профилактики респираторных инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей в холодный сезон года, восстановление иммунной активности. Мощность непрерывного красного лазерного излучения - 50 мВт. Аппарат работает как от сети, так и от встроенного аккумулятора. Блок питания входит в комплект поставки. | 21 000 |
|  |  | Блок питания не входит в комплект поставки. | 20 500 |
| 3 | УзорМед®-650/120 | Лечебными факторами аппарата являются красное лазерное излучение непрерывного действия и постоянное магнитное поле. Аппарат предназначен для профилактики и эффективного лечения заболеваний полости носа, глотки, уха, дерматологических проблем, профилактики респираторных инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей в холодный сезон года, восстановление иммунной активности. Мощность непрерывного красного лазерного излучения - 120 мВт. Аппарат работает как от сети, так и от встроенного аккумулятора. Блок питания входит в комплект поставки. | 23 000 |
|  |  | Блок питания не входит в комплект поставки. | 22 500 |
| 4 | УзорМед®-780 | Уникальный портативный аппарат для проведения процедур лазерной биоревитализации и лазерофореза. Основными лечебными факторами являются лазерное излучение непрерывного действия и постоянное магнитное поле. Лазерная биоревитализация показана при перенесённых пластических операциях, косметологических проблемах кожи, подготовке к травмирующим вмешательствам с последующим восстановлением. Мощность непрерывного лазерного излучения - 120 мВт. Аппарат работает как от сети, так и от встроенного аккумулятора. Блок питания входит в комплект поставки. | 25 900 |
|  |  | Блок питания не входит в комплект поставки. | 25 400 |
| 5 | УзорМед®-890/12 | Лечебными факторами аппарата являются импульсное лазерное излучение инфракрасной области спектра, постоянное магнитное поле. Аппарат эффективно применяется для лечения широкого ряда заболеваний в различных областях: ортопедия, гинекология, неврология, дерматология, отоларингология, педиатрия, стоматология. Мощность инфракрасного импульсного лазерного излучения - 12 Вт. Аппарат работает как от сети, так и от встроенного аккумулятора. Блок питания входит в комплект поставки. | 14 000 |
|  |  | Блок питания не входит в комплект поставки. | 13 500 |
| 6 | УзорМед®-890/25 | Лечебными факторами аппарата являются импульсное лазерное излучение инфракрасной области спектра, постоянное магнитное поле. Аппарат эффективно применяется для лечения широкого ряда заболеваний в различных областях: ортопедия, гинекология, неврология, дерматология, отоларингология, педиатрия, стоматология. Мощность инфракрасного импульсного лазерного излучения - 25 Вт. Аппарат работает как от сети, так и от встроенного аккумулятора. Блок питания входит в комплект поставки. | 18 000 |
|  |  | Блок питания не входит в комплект поставки. | 17 500 |
| 7 | УзорМед®-900 | Лечебными факторами аппарата являются лазерное излучение непрерывного действия инфракрасного диапазона и постоянное магнитное поле. Применение аппарата эффективно при снятии острых и хронических болей воспалительного и травматического характера. Мощность лазерного излучения непрерывного действия инфракрасного диапазона - 200 мВт. Аппарат функционирует как от сети, так и от встроенного аккумулятора. Блок питания входит в комплект поставки. | 23 000 |
|  |  | Блок питания не входит в комплект поставки. | 22 500 |
| 8 | Бином® - Микро | Лечебными факторами аппарата являются инфракрасное импульсное лазерное излучение и мощное светодиодное излучение красного спектрального диапазона. Свето – лазерная терапия эффективна при лечении заболеваний органов пищеварения, акушерской и гинекологической патологии, заболеваний опорно-двигательной системы и др. Аппарат работает только от сети. | 18 000 |
| 9 | УзорМед®-Макси-ПОЛИ | Лечебными факторами аппарата являются импульсное излучение инфракрасной области спектра и непрерывное лазерное излучение красного диапазона. Аппарат применяется для улучшения состояния здоровья людей больных атеросклерозом, профилактики его осложнений, основными из которых являются инфаркт миокарда и мозговой инсульт ишемического типа, а также эффективно воздействует на заболевания опорно-двигательной системы. Аппарат работает только от сети. | 25 000 |
| 10 | УзорМед®-Макси-Артро | Лечебными факторами аппарата являются импульсное лазерное излучение инфракрасной области спектра и постоянное магнитное поле. Аппарат предназначен для лечения воспалительных и травматических заболеваний опорно-двигательной системы, а также эффективно используется в эндокринологии, оториноларингологии, педиатрии. Аппарат работает только от сети. | 25 000 |
| 11 | УзорМед®-УРО | Уникальный аппарат лазерной терапии для профилактики и эффективного лечения урологических заболеваний (простатит, орхоэпидидимит, уретрит, мужское бесплодие). Лечебным фактором аппарата является импульсное лазерное излучение инфракрасного спектра. Аппарат работает от встроенного аккумулятора. Блок питания входит в комплект поставки. | 23 000 |
| 12 | Узормед®-Вет | Лазерный комплект для ветеринарии состоит из аппаратов «УзорМед-890» и «УзорМед-650» и может быть использован для лечения и профилактики различных заболеваний животных путем непосредственного воздействия на очаг поражения кожных покровов и слизистых оболочек (дерматит, ринит и пр.), проекции внутренних органов (легкие, желудок и т.п.). Аппараты функционирует от встроенного аккумулятора. Блоки питания входят в комплект поставки. | 35 000 |

##### Аппараты лазерные терапевтические исполнение «Luxury»

| № п/п | Модель аппарата | Назначение и параметры | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УзорМед®-Бьюти | Портативный лазерный комплект премиум-класса для проведения физиотерапевтических процедур. Комплект включает в себя пять лазерных аппаратов в диапазоне волн от 405-900 нм. Каждый аппарат изготовлен в уникальном элегантном дизайне. | 101 000 |
| 2 | УзорМед®-405 | Лазерный аппарат в уникальном дизайне для лечения и профилактики заболеваний в отоларингологии и дерматологии. | 27 900 |
| 3 | УзорМед®-650 | Лазерный аппарат в уникальном дизайне для лечения и профилактики заболеваний в отоларингологии и дерматологии, а также для проведения процедуры НЛОК. | 27 900 |
| 4 | УзорМед®-780 | Косметологический аппарат в уникальном дизайне для проведения процедур лазерной биоревитализации и лазерофореза. | 31 500 |
| 5 | УзорМед®-890 | Универсальный лазерный аппарат в уникальном дизайне для лечения широкого ряда заболеваний в различных областях медицины. | 23 000 |
| 6 | УзорМед®-900 | Лазерный аппарат в уникальном дизайне для проведения физиотерапевтических процедур в травматологии и спортивной медицине. | 27 900 |

Аппарат вакуумного массажа «УзорМед®-Вакуум»

| № п/п | Модель аппарата | Назначение и параметры | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УзорМед®-Вакуум | в комплекте: базовый блок «Узормед®-Вакуум», комплект банок (12 шт.). | 30 500 |
| 2 | УзорМед®-Вакуум-УР | в комплекте: базовый блок «Узормед®-Вакуум», банка для вакуумного массажа, колба для лечения эректильной дисфункции. | 31 000 |
| 3 | Комплект вакуумных банок | Комплект банок для проведения вакуумного массажа (12 шт.). | 4 000 |

##### Блоки излучения

##### к АЛВТ«УзорМед®-Б-3К», АЛТ «УзорМед®-Б-2К», АЛТ «УзорМед®-Б-2К-New»

| № п/п | Наименование | Технические параметры | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок излучения внутриполостной на основе лазера импульсного действия |  |  |  |
| 1 | БИМВ | Блок излучения внутриполостной (=890 нм, Ри=12Вт) | 22 000 |
| Блоки излучения на основе лазера импульсного действия |  |  |  |
| 2 | БИ1/6 | Блок излучения импульсный (Ри=6 Вт, =890 нм) | 9 400 |
| 3 | БИ1/10 | Блок излучения импульсный (Ри=10 Вт, =890 нм) | 10 000 |
| 4 | БИ1/14 | Блок излучения импульсный (Ри=14 Вт, =890 нм) | 10 400 |
| 5 | БИ2/16 | Блок излучения импульсный (Ри=16Вт, =890 нм) | 10 500 |
| 6 | БИ2/20 | Блок излучения импульсный (Ри=20Вт, =890 нм) | 13 800 |
| 7 | БИ10/904 | Блок излучения импульсный (Ри=10 Вт, =904 нм) | 10 000 |
| 8 | БИ15/904 | Блок излучения импульсный (Ри=15 Вт, =904 нм) | 10 400 |
| 9 | БИ20/904 | Блок излучения импульсный (Ри=20 Вт, =904 нм) | 10 500 |
| 10 | БИ25/904 | Блок излучения импульсный (Ри=25 Вт, =904 нм) | 13 800 |
| 11 | БИ60/904 | Блок излучения импульсный (Ри=60 Вт, =904 нм) | 19 400 |
| 12 | БИ100/904 | Блок излучения импульсный (Ри=100 Вт, =904 нм) | 21 000 |
| Блоки излучения на основе лазера непрерывного действия |  |  |  |
| 13 | БИК5/650 | Блок излучения непрерывный (Р=5 мВт, =650 нм) | 8 000 |
| 14 | БИК30/650 | Блок излучения непрерывный (Р=30мВт, =650 нм) | 15 200 |
| 15 | БИК10/635 | Блок изучения непрерывный (Р=10мВт, =635нм) | 12 100 |
| 16 | БИК15/635 | Блок изучения непрерывный (Р=15мВт, =635нм) | 12 700 |
| 17 | БИК40/635 | Блок излучения непрерывный (Р=40мВт, =635нм) | 31 400 |
| 18 | БН50/405 | Блок излучения непрерывный (Р=50 мВт, =405 нм) | 13 900 |
| 19 | БН100/405 | Блок излучения непрерывный (Р=100 мВт, =405 нм) | 20 000 |
| 20 | БН50/445 | Блок излучения непрерывный (Р=50 мВт, =445 нм) | 26 300 |
| 21 | БН50/525 | Блок излучения непрерывный (Р=50 мВт, =525 нм) | 38 800 |
| 22 | БН5/635 | Блок излучения непрерывный (Р=5 мВт, =635 нм) | 8 000 |
| 23 | БН10/635 | Блок излучения непрерывный (Р=10 мВт, =635 нм) | 12 100 |
| 24 | БН30/635 | Блок излучения непрерывный (Р=30 мВт, =635 нм) | 30 300 |
| 25 | БН50/635 | Блок излучения непрерывный (Р=50 мВт, =635 нм) | 31 900 |
| 26 | БН100/635 | Блок излучения непрерывный (Р=100 мВт, =635 нм) | 37 300 |
| 27 | БН50/650 | Блок излучения непрерывный (Р=50 мВт, =650 нм) | 15 800 |
| 28 | БН100/665 | Блок излучения непрерывный (Р=100 мВт, =665 нм) | 20 000 |
| 29 | БН50/780 | Блок излучения непрерывный (Р=50 мВт, =780 нм) | 25 300 |
| 30 | БН100/780 | Блок излучения непрерывный (Р=100 мВт, =780 нм) | 29 000 |
| 31 | БН150/780 | Блок излучения непрерывный (Р=150 мВт, =780 нм) | 33 400 |
| 32 | БН200/810 | Блок излучения непрерывный (Р=200 мВт, =810 нм) | 10 400 |
| Блоки излучения на основе светодиода непрерывного действия |  |  |  |
| 33 | БС300/365 | Блок излучения светодиодный (Р=300 мВт, =365 нм) | 20 000 |
| 34 | БС150/405 | Блок излучения светодиодный (Р=150 мВт, =405 нм) | 10 700 |
| 35 | БС200/625 | Блок излучения светодиодный (Р=200 мВт, =625 нм) | 10 700 |
| Блок излучения на основе лазерной матрицы импульсного действия со встроенным магнитом |  |  |  |
| 36 | БИМ | Блок излучения матричный (=890 нм, Ри=30Вт, 30мТл) | 23 700 |
| 37 | БИМ 80/904 | Блок излучения матричный (=890 нм, Ри=80Вт, 30 мТл) | 26 700 |
| 38 | БИМ 150/904 | Блок излучения матричный (=904 нм, Ри=200Вт, 30 мТл) | 35 000 |
| 39 | БИМ 200/904 | Блок излучения матричный (=904 нм, Ри=200Вт, 30 мТл) | 46 700 |
| 40 | БИМ 300/904 | Блок излучения матричный (=904 нм, Ри=300Вт, 30 мТл) | 50 600 |
| Блоки излучения на основе лазерной матрицы непрерывного действия |  |  |  |
| 41 | БНМ 200/650 | Блок излучения матричный (=650 нм, Ри=200 мВт) | 21 400 |
| 42 | БНМ 400/665 | Блок излучения матричный (=665 нм, Ри=400 мВт) | 24 000 |
| 43 | БНМ 300/405 | Блок излучения матричный (=405 нм, Ри=300 мВт) | 54 500 |
| 44 | БНМ 500/405 | Блок излучения матричный (=405 нм, Ри=500 мВт) | 59 300 |
| 45 | БНМ 400/810 | Блок излучения матричный (=810 нм, Ри=400 мВт) | 26 600 |
| Блоки излучения на основе матрицы светодиодов непрерывного действия |  |  |  |
| 46 | БСМ 80/460 | Блок излучения светодиодный (Р=80 мВт, =460 нм) | 9 700 |
| 47 | БСМ 15/470 | Блок излучения светодиодный (Р=15 мВт, =470 нм) | 9 700 |
| 48 | БСМ 40/525 | Блок излучения светодиодный (Р=40 мВт, =525 нм) | 9 700 |
| 49 | БСМ 20/590 | Блок излучения светодиодный (Р=20 мВт, =590 нм) | 9 700 |
| 50 | БСМ 20/630 | Блок излучения светодиодный (Р=20 мВт, =630 нм) | 9 700 |
| 51 | БСМ 150/850 | Блок излучения светодиодный (Р=150 мВт, =850 нм) | 9 700 |
| Блоки излучения на основе лазерной матрицы непрерывного действия (лазерная расческа) |  |  |  |
| 52 | БНР - 1 | Р=400 мВт, =405 нм | 61 700 |
| 53 | БНР - 2 | Р=200 мВт, /=650 нм | 27 900 |
| 54 | БНР - 3 | Р=200 мВт, /=405 нм – Р=100 мВт/=650 нм | 42 300 |
| Блоки излучения для внутривенного облучения крови на основе непрерывного лазера |  |  |  |
| 55 | БИК-ВЛОК 1,5-2/635 | Блок излучения непрерывный для ВЛОК (Р=1,5-2 мВт, =635 нм) | 13 200 |
| 56 | БИК-ВЛОК 3/635 | Блок излучения непрерывный для ВЛОК (Р=3 мВт, =635 нм) | 15 900 |
| 57 | БИК-ВЛОК 5/635 | Блок излучения непрерывный для ВЛОК (Р=5 мВт, =635 нм) | 22 200 |
| 58 | БИК-ВЛОК10/635 | Блок излучения непрерывный для ВЛОК (Р=10 мВт, =635 нм) | 30 500 |
| 59 | БИК-ВЛОК20/635 | Блок излучения непрерывный для ВЛОК (Р=20 мВт, =635 нм) | 30 800 |
| 60 | БН-ВЛОК 2/365 | Блок излучения непрерывный для ВЛОК (Р=2 мВт, =365нм) | 22 000 |
| 61 | БН-ВЛОК 2/405 | Блок излучения непрерывный для ВЛОК (Р=2 мВт, =405нм) | 20 000 |
| 62 | БН-ВЛОК 2/445 | Блок излучения непрерывный для ВЛОК (Р=2 мВт, =445нм) | 29 000 |
| 63 | БН-ВЛОК 20/450 | Блок излучения непрерывный для ВЛОК (Р=20 мВт, =450нм) | 37 400 |
| 64 | БН-ВЛОК 2/525 | Блок излучения непрерывный для ВЛОК (Р=2 мВт, =525нм) | 18 200 |
| 65 | БН-ВЛОК 20/525 | Блок излучения непрерывный для ВЛОК (Р=20 мВт, =525нм) | 27 900 |
| 66 | БН-ВЛОК 2/635 | Блок излучения непрерывный для ВЛОК (Р=2 мВт, =635 нм) | 13 200 |
| 67 | БН-ВЛОК 5/635 | Блок излучения непрерывный для ВЛОК (Р=5 мВт, =635 нм) | 22 200 |
| 68 | БН-ВЛОК 10/635 | Блок излучения непрерывный для ВЛОК (Р=10 мВт, =635 нм) | 30 500 |
| 69 | БН-ВЛОК 20/635 | Блок излучения непрерывный для ВЛОК (Р=20 мВт, =635 нм) | 30 800 |
| 70 | БН-ВЛОК 40/810 | Блок излучения непрерывный для ВЛОК (Р=40 мВт, =810нм) | 14 500 |
| Блоки излучения на основе импульсного лазера и светодиодной матрицы непрерывного действия со встроенным магнитом |  |  |  |
| 71 | БИСМ - 1 | 20 Вт/800 нм -100 мВт/860 нм, 30 мТл | 19 800 |
| 72 | БИСМ –2 | 20 Вт/800 нм -50 мВт/460 нм, 30 мТл | 19 800 |
| 73 | БИСМ –3 | 20 Вт/890 нм -100 мВт/860 нм, 30 мТл | 19 800 |
| 74 | БИСМ –4 | 50 Вт/904 нм -100 мВт/860 нм, 30 мТл | 26 400 |
| 75 | БИСМ - 5 | 50 Вт/904 нм – 25 мВт/460 нм- 50 мВт/ 860 нм, 30 мТл | 26 400 |

Измеритель мощности лазерного излучения

| № п/п | Наименование | Назначение и параметры | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИМИ-01* | Измеритель мощности импульсных, непрерывных лазеров и светодиодов. Фиксированные длины волн в спектральном диапазоне 400 – 1000 нм. Выносная фотометрическая сфера, Ри=0,5-50 Вт, t=50-200 нс, Рср=0-100 мВт, для непрерывного излучения Рср=1-400 мВт. Специализированный кофр. Свидетельство о поверке Госстандарта. | 215 000 |
| 2 | ИМИ-01*с возможностью установки на оптическую скамью | Измеритель мощности импульсных, непрерывных лазеров и светодиодов. Фиксированные длины волн в спектральном диапазоне 400 – 1000 нм. Выносная фотометрическая сфера, возможность установки на оптическую скамью, Ри=0,5-50 Вт, t=50-200 нс, Рср=0-100 мВт, для непрерывного излучения Рср=1-400 мВт. Специализированный кофр. Свидетельство о поверке Госстандарта. | 230 000 |
| 3 | ИМИ-03*с большой сферой | Измеритель мощности источников излучения с расходящимися пучками импульсного и непрерывного режимов точечного или матричного типа в фиксированном спектральном диапазоне волн 400 – 1000 нм. Выносная фотометрическая сфера D=206 мм, возможность установки на оптическую скамью, Ри=1-9000 Вт, t=50-10000 нс, Рср=1-3200 мВт. Специализированный кофр. Свидетельство о поверке Госстандарта. | 255 000 |
| 4 | ИМИ-03Т*с большой сферой и выходом на осциллограф | Измеритель мощности источников излучения с расходящимися пучками импульсного и непрерывного режимов точечного или матричного типа в фиксированном спектральном диапазоне волн 400 – 1000 нм. Выносная фотометрическая сфера D=206 мм, возможность установки на оптическую скамью, выход на осциллограф, Ри=1-9000 Вт, t=50-10000 нс, Рср=1-3200 мВт. Специализированный кофр. Свидетельство о поверке Госстандарта. | 270 000 |
| 5 | ИМИ-03*с 2-мя сферами, большой и малой | Измеритель мощности источников излучения с расходящимися пучками импульсного и непрерывного режимов точечного или матричного типа в фиксированном спектральном диапазоне волн 400 – 1000 нм. 2 выносных фотометрических сферы: d=30 мм, D=206 мм, возможность установки на оптическую скамью, Ри=0,01-9000 Вт, t=50-10000 нс, Рср=1-3200 мВт. Специализированный кофр. Свидетельство о поверке Госстандарта. | 305 000 |
| 6 | ИМИ-03Т*с 2-мя сферами, большой и малой и выходом на осциллограф | Измеритель мощности источников излучения с расходящимися пучками импульсного и непрерывного режимов точечного или матричного типа в фиксированном спектральном диапазоне волн 400 – 1000 нм. 2 выносных фотометрических сферы: d=30 мм и D=206 мм, возможность установки на оптическую скамью, выход на осциллограф, Ри=0,01-9000 Вт, t=50-10000 нс, Рср=1-3200 мВт. Специализированный кофр. Свидетельство о поверке Госстандарта. | 320 000 |
| 7 | Кофр транспортировочный | Транспортировочный кофр — это специализированный аксессуар, предназначенный для безопасной перевозки и хранения различного оборудования. Кофр разработан для эксплуатации в условиях УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69. Отвечает строгим отраслевым нормативам. | 11 000 |

* - По предварительному заказу

##### Инструментарий

##### к АЛТ «УзорМед®-Б-2К», АЛТ «УзорМед®-Б-2К-New», АЛВТ«УзорМед®-Б-3К», «УзорМед®»

| № п/п | Наименование | Технические параметры | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Лоно» | Комплект насадок гинекологических (органическое стекло, 5 видов) | 13 000 |
| 2 | КН-Ст | Комплект насадок стоматологических (3 вида) | 6 400 |
| 3 | КНС-УП-3 | Комплект насадок универсальных (органическое стекло, 3 вида) | 6 000 |
| 4 | КНС-УП-4 | Комплект насадок универсальных (органическое стекло, 4 вида) | 6 400 |
| 5 | КНС-УрП | Комплект насадок урологических (органическое стекло, 3 вида) | 6 000 |
| 6 | МН-30 | Магнитная насадка 30 мТл, резьба для крепления М24х1 | 1 300 |
| 7 | МН-60 | Магнитная насадка 60 мТл, резьба для крепления М24х1 | 1 800 |
| 8 | МН-110 | Магнитная насадка 110 мТл, резьба для крепления М24х1 | 2 000 |
| 9 | ПН/НС-ЛОР | Взаимозаменяемые световодные назальные насадки с защитой глаз и фокусировкой излучения для лечения ЛОР-заболеваний и акупунктуры. Коэффициент пропускания у ПН выше, но у НС-ЛОР выходное излучение имеет сходящийся пучок и отсутствует боковое паразитное излучение. | 1 650 |
| 10 | НС-К | Световодная насадка косметологическая. Насадка используется для контактного фиксированного воздействия на кожу для предотвращения ожогов и защиты лазерного излучателя от механического повреждения. | 600 |
| 11 | ЛВН | Насадка предназначена для проведения лазерно-вакуумной терапии. Является базовой насадкой при проведении косметологических процедур, общего оздоровления, лечения заболеваний опорно-двигательной системы. | 2 200 |
| 12 | НР | Насадка-расчёска используется при необходимости доставки излучения к поверхности тела через волосы. | 3 300 |
| 13 | БЛВ | Банка для проведения вакуумного или лазерно-вакуумного массажа. | 1 200 |
| 14 | КБЛВ | Комплект банок для проведения вакуумного или лазерно-вакуумного массажа (ЛВМ). | 5 500 |
| 15 | ДН | Демпфирующая (перфорированная) съёмная насадка. | 1 300 |
| 16 | МЛВ | Съёмная насадка для магнито-вакуумной или магнито-лазерно-вакуумной терапии. | 2 200 |
| 17 | ЛОД | Колба для лечения эректильной дисфункции. | 2 300 |
| 18 | ЗН | Зеркальная насадка предназначена для повышения эффективности лазерного воздействия. | 450 |
| 19 | Разветвитель под 2 вакуумные банки | В комплекте: силиконовый вакуумный кабель 2 м, фильтр, тройник. | 900 |
| 20 | Разветвитель под 4-8 вакуумные банки | В комплекте: силиконовый вакуумный кабель 2 м, тройник, мини краны пластиковые. | Под заказ |

Дополнительное оборудование

| № п/п | Наименование | Технические параметры | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очки защитные ЗН22-СЗС22 LASER | Очки защитные от лазерного излучения закрытые со стёклами СЗС-22 0,63-1,5 мкм | 12 000 |
| 2 | Очки «БИОЛАЗЕР» | Очки защитные (ИК, красный, зеленый, синий, УФО спектр) | 2 800 |
| 3 | Очки защитные для пациента | Очки предназначены для защиты глаз от попадания, отраженного (не прямого) лазерного излучения в диапазоне волн 190 нм-2000 нм. | 600 |
| 4 | КИВЛ | Световод одноразовый с иглой для ВЛОК: от 1 до 99 шт. от 100 до 499 шт. от 500 до 1000 шт. от 1000 шт. | 62 50 47 40 |
| 5 | Штатив | Штатив для фиксации блоков излучения в рабочем положении (для БИ, БИК) | 4 500 |
| 6 | Штатив | Штатив для фиксации блока излучения типа БИМ (матричный) в рабочем положении | 5 000 |
| 7 | Штатив | Штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ) | 6 400 |
| 8 | Стойка | Универсальная стойка предназначена для размещения медицинского оборудования | 14 000 |